济南市城市管理局

关于切实加强城市功能照明管理工作的意见

（征求意见稿）

为进一步加强城市功能照明管理，提升我市城市功能照明水平，着力推进我市城市功能照明“建、管、养”各方协调发展，构建完善高效顺畅的工作体制机制，学习借鉴先进城市经验，结合实际，特制定本工作意见。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央城市工作会议精神，以建设强省会战略、创建全国文明典范城市为总把手，坚持以人民为中心，以提高我市城市功能照明设施建设水平、创造优良人居环境、满足人民需要为目标，推进我市功能照明科学规划、有序建设、规范管理、高效运行，努力构建统一领导、各方协同、责任清晰、机制高效的管理新格局。

（二）总体目标。计划用两年时间，推进我市功能照明建设管理工作全面升级。至2021年底，实现体制顺畅，机制健全，责任清晰，良性运行；市区基本消除有路无灯、有灯不亮、亮度不够、亮度不均等问题。至2022年底，市区建成系统完备、标准科学的道路照明体系，实现城市照明水平全面升级。

（三）基本原则。

1.统一领导，分工负责。市城管局做为我市功能照明管理工作主管部门，负责组织领导和统筹协调全市功能照明建设管理工作，功能照明建设、管理、养护各级各部门和有关单位，分工负责，按照各自职能做好相关工作。

2.灯随路建，行业统筹。采用“总体规划、整体立项、行业统筹”的方式，“灯”与“路”统一立项，与主体工程同时设计、同时施工。

3.分类推进，统筹实施。城市功能照明建设提升，按照新建、改建、补建、增亮提升、设施改造、绿植修剪等，分类制定计划，科学组织实施，推进实现城市功能照明水平全面升级。

4.健全机制，良性运行。加强机制建设，推进城市功能照明工作健康发展，要在统揽全局、源头设计、过程监管、末端验收等环节上建立长效机制。

二、工作机制

（一）科学统筹，构建城市照明管理工作新格局

1.统揽全局，应管尽管。市城管局全面统筹全市功能照明设施建设、管理、运行、养护工作，市、区（县）各级各类道路、建筑，以及其他主体工程配套功能照明设施，均纳入全市统筹管理的范围，通过市政府联席会议、城管专项调度、主管部门通报、建设单位申报等途径，掌握全市道路照明建设管理工作总体情况。“建与管”密切协作，深度融合，共建共享，应知尽知，应管尽管。

2.统筹建设，应建尽建。功能照明设施的建设，按照“灯随路建、统一规划、统一立项”的原则实施。一是强化同步实施，新改、改建道路的功能照明设施建设，与主体工程同时设计、施工，在道路通行前，要完成功能照明设施验收，确保路通灯亮，装灯率100%。二是落实责任主体，对有路无灯、路灯缺失的问题，要追根溯源，倒查责任，限期整改，加强督促，确保应建尽建。三是实行“拆旧建临”制度，因道路建设改造拆除现有功能照明设施的，建设单位应当提前一周告知城管部门，制定道路功能照明解决方案，安装临时照明设施。

3.统筹养护，应养尽养。市城管局要统筹维护全市功能照明设施，建立工作台账，明确主体责任。已办理移交手续的，由管理单位负责；未办理移交手续的，由建设单位负责。未经验收已投入使用的，城管部门要加强督促，确保设施正常运行，尽快促成办理移交手续。

（二）规范审查，提升城市功能照明建设水平

4.强化标准，确保质量。市城管局依据国家、山东省和济南市有关要求，参照外地先进城市的经验，科学制定我市城市功能照明建设标准并监督实施。要考虑功能照明照度衰减因素，城市主要道路、夜经济街区、市区景区景点等区域，可适当提高建设标准，提升照度。对已完成招标在建工程，由城管部门会同相关建设主管部门研究确定意见，作为提升照明建设标准，增加投资的依据。要统筹照明效果与绿化植被遮挡因素，原则上灯杆与行道树之间间距不小于5米。

5.服务前移，靠前指导。各类建设工程主管部门和建设单位要强化标准落实，设计单位要按照标准进行规划设计，施工图设计文件应当征求城管部门的意见，并提供必要的批准文件、施工图等，城管部门依据相关城市照明国家标准、技术规范，对建设单位设计标准、配电方案、节能措施、智能控制等设计方案的内容进行指导，提出书面指导意见，建设单位应作为功能照明施工招标、施工图联审、竣工验收的依据。

（三）加强监督，确保城市功能照明质量安全

6.要素齐全，程序规范。市城管局组建功能照明质量监督专门机构，从市城市照明服务中心抽调人员组成，对功能照明工程实体和工程参建单位，包括建设、勘察、设计、施工、监理和设施维护单位等实施质量和安全监督，按规定逐项核验项目公示牌、工地围挡、既有功能照明设施、临时功能照明设施、高压警示等情况。开工前，建设单位应当提前7日向市城管部门提供功能照明设施施工方案，重点核验《图纸审核意见书》。项目勘察、设计、施工、监理等参建单位应当齐全，并具备相应资质，任何单位不得违反规定委托参建单位。

7.内容全面，确保质量。严格执行设计、施工等技术规范，强化标准执行，重点检查施工设计图实施情况和执行相关技术规范的情况，具体内容包括：灯杆、灯具、电缆、检查井、接地装置等设施质量、数量情况；灯杆高度、间隔、悬挑距离、基座覆土深度等情况；光源照度、亮度、均匀度够不够；检测色温控制、眩光控制、显色性等情况；灯杆与绿化设施间距，以及与周边环境协调性。对工程质量检测的情况，城管部门应当出具功能照明工程质量监督意见。

8.主体主责，行业监管。各建设单位是确保功能照明质量的根本依托，要强化内部监督，强化自我约束，参建各方要认真履行职责，靠前管理，发现苗头，及时纠偏，确保源头不走样。加强行业监督，勤查严督，相关问题书面告知建设单位，建设单位牵头制定整改方案，经监理单位签字，经管辖城管部门审查后，加紧组织整改。实行工程质量通报制度，对实施监督过程中出现的问题，城管部门要通报。

（四）严格验收，确保城市功能照明总体效果

9.分类验收，合理推进。城市功能照明工程验收采取联合验收或者单项验收两种形式，主体工程配套功能照明建设，对未投入使用、未通行的道路，由建设单位组织综合验收，与主体工程同时验收、同时交付使用。对不具备整体验收条件，又确需全部或者部分使用道路的，遵照功能照明优先的原则，在道路通行之日10日前，由建设单位提请城管部门进行单项验收，验收不合格的，不得使用。对于已投入使用、而未验收的功能照明工程，由城管部门提请相关建设单位尽快申请验收。

10.严格程序，规范验收。竣工验收分两步走，首先进行相关资料验收，由建设单位提交验收申请，按规定提报项目立项、招投标、合同、图纸等文件资料，资料验收合格后，再进行现场验收，核验灯杆、灯具、电缆、管线、检查井、各类电源、控制设备、接地设施等。合格工程，城管部门出具《济南市城市功能照明工程合格证书》（以下简称《工程合格证书》）；验收不合格的，说明理由，限期整改。未取得城管部门出具的《工程合格证书》，建设单位不得支付相应合同款项。

11.完善资料，建档管理。城市功能照明工程验收合格后，城管部门应当组织建设单位办理设施移交手续，签订移交协议，尽快纳入全市统一管理。移交前，建设单位按规定提交资料；移交时，城管部门与建设单位签订《市政基础设施工程交付管理备忘录》；移交后，未出质保期的，维修事宜由质保单位继续承担，或者建设单位委托城市照明设施维护单位实施。质保期满，返还质量保证金时，建设单位应当征求城管部门意见。

三、责任分工

市城市管理局负责全市城市照明工作的监督管理和统筹指导，制定建设改造提升计划，负责市级管辖的城市功能照明设施补建、改造提升工作，组织市级管辖的城市功能照明设施的运行维护和管理。
    区县政府投资的城市照明设施建设、运行、维护费用由本级人民政府统筹安排。各区城市照明行政主管部门或者承担城市照明管理的部门依照职责分工负责本辖区城市照明管理工作。

市财政局负责由市级政府投资的城市照明设施建设、运行、维护费用，列入城市维护建设项目投资计划。

市自然资源和规划局负责在建设项目规划审查审批环节，落实城市照明专项规划设计管控要求。

市交通运输局负责组织或监督指导新建城市道路功能及照明等附属设施的建设工作，及时通报全市城市道路及功能照明建设的实施情况（去掉），协调市城管部门参与道路功能照明施工图设计文件审查和综合验收，配合城管部门开展工程监督和专项验收。

市住房城乡建设局负责协调市城管部门参与施工图审查和综合验收，监督指导审查机构按照规定的标准和条件进行功能照明设施施工图审查，通报房屋建设配套功能照明工程建设有关情况，配合城管部门开展工程监督和专项验收。

市园林和林业绿化局负责组织修剪遮挡和影响功能照明设施绿植。

市行政审批服务局负责依据工程规划许可中关于城市照明设施的内容，办理施工许可审批手续。

四、保障措施

（一）加强组织领导。市城市功能照明建设管理工作在市城管委领导下开展工作，成立城市功能照明设施建设工作组（以下简称城市照明工作组），由市级各类建设主管部门、相关职能部门、各级建设平台等组成联席会议。市城市功能工作组日常工作由市城管局负责。市城市照明工作组实行联络员制度，由相关部门、单位相关业务处室（机构）负责同志担任联络员。

（二）严格落实责任。贯彻“应管尽管、应考尽考”的原则，全面落实责任。市城管局统筹实施全市功能照明设施建设、运行、维护监管工作，落实工程质量监督制度，实施对城市照明“建、管、养”各级各类相关主体的监督考评，制定城市照明管理考评办法，完善考评监督体系，对监督检查考评情况，采取通报、罚款、信用、限制拨款等措施，压实主体责任。

（三）健全工作机制。健全的工作机制是推进落实“建、管、养”各方责任、密切工作协同的重要保证。建立协同机制，统筹协调多层级建设主管部门、建设主体，通过联席会议、工作通报等方式，加强各方协同；优化衔接机制，要在主体工程实施相关立项、规划、设计、招标、施工、验收等环节与建设主体密切衔接，确保精准衔接，高效运转；夯实责任机制，夯实“建、管、养”各方责任，建立考评奖惩机制；建立快速反应、联合联动机制，对群众反映的问题，要协同快速处置，提高服务群众能力。

（四）提升智能平台。提高城市照明智能化管理水平，对现行控制平台、远程智能控制终端、单灯控制器、灯杆标牌等要进行升级换代，增加电子档案管理功能，功能照明工程逐步纳入平台管理。新建、改建的城市照明设施，按要求统一安装控制装置，全部纳入全市智能照明控制系统。创新系统开发，统筹建设城市功能照明与景观照明、照明控制与热线管理、设施资源管理与智慧城市数据交换统一管理平台，建成自主可控、运行维护统一管理的智慧新平台。

（五）加强资金保证。加大投入力度，政府投资的城市道路功能照明设施、陈旧照明设施改造、路灯补建工程提升经费，纳入本级城市建设资金计划。城市照明设施运行维护经费及电费，纳入年度城市照明设施维护经费预算。

各县参照本意见实施。